## List1
|  | mj. Jed. | količina | cijena | iznos
1. | MITSUBISHI 3,5 kw | komleta | 4
Dobava i ugradnja klime MITSUBISHI 3,5 kw standars DC inverte 32, vanjske i unutarnje jedinice Raspon radne temperature HL -15 ~ 43 ° C Raspon radne temperature GR - 22-24 ° C Temperaturni raspon 16 ~ 30 ° C Napajanje 220 - 240/1/50 V / Ph / Hz Snaga struje 3,5 / 3,6 A Energetski razred A ++ / (A +, A +++, -) -
2 | Demontaža postojećih klima uređaja | kompleta | 4
Ukupno bez pdv-a:
PDV:
Ukupno sa pdv-om: